1. **采购需求**
2. **采购项目名称**

长沙市岳麓区教育局2019年医务室设备采购

1. **功能及要求**

所有设备和部件达到国家相应的标准，保证质量。

1. **相关标准**

所有设备和部件必须符合产品的相关技术、安全的国家现行标准。

1. **技术参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校名称 | 项目 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 博才白鹤小学（西校区） | 检查床 | 1800mm\*600mm\*670mm | 1 | 张 | 550 | 550 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 药品柜 | 1800×850×500mm | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 资料柜 | 1800×850×390mm | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 器械车 | 不锈钢400×600×850mm | 1 | 台 | 480 | 480 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 身高体重计 | 机械式 | 1 | 台 | 420 | 420 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 紫外线灯 | 移动式 | 2 | 台 | 350 | 700 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 落地蛇形灯 | 不锈钢 | 1 | 台 | 220 | 220 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 氧气瓶（带表） | 10L（带表） | 2 | 个 | 880 | 1760 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 理疗设备 | 立式（红外线） | 1 | 台 | 850 | 850 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 小型快速血糖测量仪 |  | 2 | 台 | 850 | 1700 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 综合急救箱 | 25×18×16cm | 1 | 个 | 650 | 650 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 污物箱 | 直径300MM | 1 | 个 | 120 | 120 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 器械缸 | 直径90MM×高100MM | 1 | 个 | 30 | 30 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 方盘 | 310×240MM | 1 | 个 | 40 | 40 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 带盖方盘 | 230×150MM | 1 | 个 | 60 | 60 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 高压消毒锅 | 18L（手提电热式） | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 医用剪刀 | 12种（10㎝-20㎝） | 2 | 套 | 450 | 900 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 额镜 |  | 1 | 个 | 58 | 58 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 血压计 | 水银 | 1 | 个 | 150 | 150 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 听诊器 |  | 1 | 支 | 32 | 32 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 叩诊锤 | 不锈钢 | 1 | 个 | 40 | 40 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 串镜片 |  | 1 | 盒 | 340 | 340 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 音叉 | 钢质 | 1 | 个 | 150 | 150 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 酒精灯 | 200㎜ | 1 | 个 | 12 | 12 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 冲眼壶 | 不锈钢 | 1 | 个 | 80 | 80 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 受水器 | 不锈钢 | 1 | 个 | 65 | 65 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 小夹板 | 木质 | 1 | 套 | 12 | 12 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 贮槽 | 不锈钢 | 1 | 个 | 110 | 110 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 异物针 | 不锈钢 | 1 | 套 | 60 | 60 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 卫生箱 | 高250×长330 | 1 | 个 | 120 | 120 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 胸围尺 | 软皮尺 | 1 | 条 | 3 | 3 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 测径规 | 钢质 | 1 | 个 | 85 | 85 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 对数灯光视力表 | 2.5m | 1 | 个 | 480 | 480 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 教学卫生测量尺 | 木质 | 1 | 根 | 28 | 28 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 五官科器械 | ENT1004 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 放大镜 | 10倍 | 1 | 个 | 18 | 18 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 计算器 | 12位 | 1 | 台 | 45 | 45 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 担架 | 小型折叠式 | 1 | 副 | 320 | 320 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 口镜 | 27平光/放大 | 1 | 支 | 20 | 20 |  |
| 博才白鹤小学（西校区） | 医用平推车 | 500×450×800MM | 1 | 台 | 480 | 480 |  |
| 博才小学（西校区） | 检查床 | 1800mm\*600mm\*670mm | 1 | 张 | 550 | 550 |  |
| 博才小学（西校区） | 药品柜 | 1800×850×500mm | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 博才小学（西校区） | 资料柜 | 1800×850×390mm | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 博才小学（西校区） | 器械车 | 不锈钢400×600×850mm | 1 | 台 | 480 | 480 |  |
| 博才小学（西校区） | 身高体重计 | 机械式 | 1 | 台 | 420 | 420 |  |
| 博才小学（西校区） | 紫外线灯 | 移动式 | 2 | 台 | 350 | 700 |  |
| 博才小学（西校区） | 落地蛇形灯 | 不锈钢 | 1 | 台 | 220 | 220 |  |
| 博才小学（西校区） | 氧气瓶（带表） | 10L（带表） | 2 | 个 | 880 | 1760 |  |
| 博才小学（西校区） | 理疗设备 | 立式（红外线） | 1 | 台 | 850 | 850 |  |
| 博才小学（西校区） | 小型快速血糖测量仪 |  | 2 | 台 | 850 | 1700 |  |
| 博才小学（西校区） | 综合急救箱 | 25×18×16cm | 1 | 个 | 650 | 650 |  |
| 博才小学（西校区） | 污物箱 | 直径300MM | 1 | 个 | 120 | 120 |  |
| 博才小学（西校区） | 器械缸 | 直径90MM×高100MM | 1 | 个 | 30 | 30 |  |
| 博才小学（西校区） | 方盘 | 310×240MM | 1 | 个 | 40 | 40 |  |
| 博才小学（西校区） | 带盖方盘 | 230×150MM | 1 | 个 | 60 | 60 |  |
| 博才小学（西校区） | 高压消毒锅 | 18L（手提电热式） | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 博才小学（西校区） | 医用剪刀 | 12种（10㎝-20㎝） | 2 | 套 | 450 | 900 |  |
| 博才小学（西校区） | 额镜 |  | 1 | 个 | 58 | 58 |  |
| 博才小学（西校区） | 血压计 | 水银 | 1 | 个 | 150 | 150 |  |
| 博才小学（西校区） | 听诊器 |  | 1 | 支 | 32 | 32 |  |
| 博才小学（西校区） | 叩诊锤 | 不锈钢 | 1 | 个 | 40 | 40 |  |
| 博才小学（西校区） | 串镜片 |  | 1 | 盒 | 340 | 340 |  |
| 博才小学（西校区） | 音叉 | 钢质 | 1 | 个 | 150 | 150 |  |
| 博才小学（西校区） | 酒精灯 | 200㎜ | 1 | 个 | 12 | 12 |  |
| 博才小学（西校区） | 冲眼壶 | 不锈钢 | 1 | 个 | 80 | 80 |  |
| 博才小学（西校区） | 受水器 | 不锈钢 | 1 | 个 | 65 | 65 |  |
| 博才小学（西校区） | 小夹板 | 木质 | 1 | 套 | 12 | 12 |  |
| 博才小学（西校区） | 贮槽 | 不锈钢 | 1 | 个 | 110 | 110 |  |
| 博才小学（西校区） | 异物针 | 不锈钢 | 1 | 套 | 60 | 60 |  |
| 博才小学（西校区） | 卫生箱 | 高250×长330 | 1 | 个 | 120 | 120 |  |
| 博才小学（西校区） | 胸围尺 | 软皮尺 | 1 | 条 | 3 | 3 |  |
| 博才小学（西校区） | 测径规 | 钢质 | 1 | 个 | 85 | 85 |  |
| 博才小学（西校区） | 对数灯光视力表 | 2.5m | 1 | 个 | 480 | 480 |  |
| 博才小学（西校区） | 教学卫生测量尺 | 木质 | 1 | 根 | 28 | 28 |  |
| 博才小学（西校区） | 五官科器械 | ENT1004 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |  |
| 博才小学（西校区） | 放大镜 | 10倍 | 1 | 个 | 18 | 18 |  |
| 博才小学（西校区） | 计算器 | 12位 | 1 | 台 | 45 | 45 |  |
| 博才小学（西校区） | 担架 | 小型折叠式 | 1 | 副 | 320 | 320 |  |
| 博才小学（西校区） | 口镜 | 27平光/放大 | 1 | 支 | 20 | 20 |  |
| 博才小学（西校区） | 医用平推车 | 500×450×800MM | 1 | 台 | 480 | 480 |  |
| 长郡洋湖中学 | 检查床 | 1800mm\*600mm\*670mm | 1 | 张 | 550 | 550 |  |
| 长郡洋湖中学 | 药品柜 | 1800×850×500mm | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 长郡洋湖中学 | 资料柜 | 1800×850×390mm | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 长郡洋湖中学 | 器械车 | 不锈钢400×600×850mm | 1 | 台 | 480 | 480 |  |
| 长郡洋湖中学 | 身高体重计 | 机械式 | 1 | 台 | 420 | 420 |  |
| 长郡洋湖中学 | 紫外线灯 | 移动式 | 2 | 台 | 350 | 700 |  |
| 长郡洋湖中学 | 落地蛇形灯 | 不锈钢 | 1 | 台 | 220 | 220 |  |
| 长郡洋湖中学 | 氧气瓶（带表） | 10L（带表） | 2 | 个 | 880 | 1760 |  |
| 长郡洋湖中学 | 理疗设备 | 立式（红外线） | 1 | 台 | 850 | 850 |  |
| 长郡洋湖中学 | 小型快速血糖测量仪 |  | 2 | 台 | 850 | 1700 |  |
| 长郡洋湖中学 | 综合急救箱 | 25×18×16cm | 1 | 个 | 650 | 650 |  |
| 长郡洋湖中学 | 污物箱 | 直径300MM | 1 | 个 | 120 | 120 |  |
| 长郡洋湖中学 | 器械缸 | 直径90MM×高100MM | 1 | 个 | 30 | 30 |  |
| 长郡洋湖中学 | 方盘 | 310×240MM | 1 | 个 | 40 | 40 |  |
| 长郡洋湖中学 | 带盖方盘 | 230×150MM | 1 | 个 | 60 | 60 |  |
| 长郡洋湖中学 | 高压消毒锅 | 18L（手提电热式） | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 长郡洋湖中学 | 医用剪刀 | 12种（10㎝-20㎝） | 2 | 套 | 450 | 900 |  |
| 长郡洋湖中学 | 额镜 |  | 1 | 个 | 58 | 58 |  |
| 长郡洋湖中学 | 血压计 | 水银 | 1 | 个 | 150 | 150 |  |
| 长郡洋湖中学 | 听诊器 |  | 1 | 支 | 32 | 32 |  |
| 长郡洋湖中学 | 叩诊锤 | 不锈钢 | 1 | 个 | 40 | 40 |  |
| 长郡洋湖中学 | 串镜片 |  | 1 | 盒 | 340 | 340 |  |
| 长郡洋湖中学 | 音叉 | 钢质 | 1 | 个 | 150 | 150 |  |
| 长郡洋湖中学 | 酒精灯 | 200㎜ | 1 | 个 | 12 | 12 |  |
| 长郡洋湖中学 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 1 | 个 | 80 | 80 |  |
| 长郡洋湖中学 | 受水器 | 不锈钢 | 1 | 个 | 65 | 65 |  |
| 长郡洋湖中学 | 小夹板 | 木质 | 1 | 套 | 12 | 12 |  |
| 长郡洋湖中学 | 贮槽 | 不锈钢 | 1 | 个 | 110 | 110 |  |
| 长郡洋湖中学 | 异物针 | 不锈钢 | 1 | 套 | 60 | 60 |  |
| 长郡洋湖中学 | 卫生箱 | 高250×长330 | 1 | 个 | 120 | 120 |  |
| 长郡洋湖中学 | 胸围尺 | 软皮尺 | 1 | 条 | 3 | 3 |  |
| 长郡洋湖中学 | 测径规 | 钢质 | 1 | 个 | 85 | 85 |  |
| 长郡洋湖中学 | 对数灯光视力表 | 2.5m | 1 | 个 | 480 | 480 |  |
| 长郡洋湖中学 | 教学卫生测量尺 | 木质 | 1 | 根 | 28 | 28 |  |
| 长郡洋湖中学 | 五官科器械 | ENT1004 | 1 | 套 | 1200 | 1200 |  |
| 长郡洋湖中学 | 放大镜 | 10倍 | 1 | 个 | 18 | 18 |  |
| 长郡洋湖中学 | 计算器 | 12位 | 1 | 台 | 45 | 45 |  |
| 长郡洋湖中学 | 担架 | 小型折叠式 | 1 | 副 | 320 | 320 |  |
| 长郡洋湖中学 | 口镜 | 27平光/放大 | 1 | 支 | 20 | 20 |  |
| 长郡洋湖中学 | 医用平推车 | 500×450×800MM | 1 | 台 | 480 | 480 |  |
| 阳光壹佰幼儿园 | 文件柜 | 1800×850×390mm | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 阳光壹佰幼儿园 | 综合急救箱 | 25×18×16cm | 1 | 个 | 650 | 650 |  |
| 阳光壹佰幼儿园 | 带盖方盘 | 230×150MM | 1 | 个 | 60 | 60 |  |
| 阳光壹佰幼儿园 | 高压消毒锅 | 18L（手提电热式） | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 阳光壹佰幼儿园 | 医用剪刀 | 12种（10㎝-20㎝） | 1 | 套 | 450 | 450 |  |
| 阳光壹佰幼儿园 | 额镜 |  | 1 | 个 | 58 | 58 |  |
| 阳光壹佰幼儿园 | 血压计 | 水银 | 1 | 个 | 150 | 150 |  |
| 阳光壹佰幼儿园 | 听诊器 |  | 1 | 支 | 32 | 32 |  |
| 阳光壹佰幼儿园 | 串镜片 |  | 1 | 盒 | 340 | 340 |  |
| 阳光壹佰幼儿园 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 1 | 个 | 80 | 80 |  |
| 阳光壹佰幼儿园 | 贮槽 | 不锈钢 | 1 | 个 | 110 | 110 |  |
| 阳光壹佰幼儿园 | 卫生箱 | 高250×长330 | 1 | 个 | 120 | 120 |  |
| 阳光壹佰幼儿园 | 辨色图谱 | 本 | 1 | 本 | 50 | 50 |  |
| 谷山庭苑幼儿园 | 文件柜 | 1800×850×390mm | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 谷山庭苑幼儿园 | 综合急救箱 | 25×18×16cm | 1 | 个 | 650 | 650 |  |
| 谷山庭苑幼儿园 | 带盖方盘 | 230×150MM | 1 | 个 | 60 | 60 |  |
| 谷山庭苑幼儿园 | 高压消毒锅 | 18L（手提电热式） | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 谷山庭苑幼儿园 | 医用剪刀 | 12种（10㎝-20㎝） | 1 | 套 | 450 | 450 |  |
| 谷山庭苑幼儿园 | 额镜 |  | 1 | 个 | 58 | 58 |  |
| 谷山庭苑幼儿园 | 血压计 | 水银 | 1 | 个 | 150 | 150 |  |
| 谷山庭苑幼儿园 | 听诊器 |  | 1 | 支 | 32 | 32 |  |
| 谷山庭苑幼儿园 | 串镜片 |  | 1 | 盒 | 340 | 340 |  |
| 谷山庭苑幼儿园 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 1 | 个 | 80 | 80 |  |
| 谷山庭苑幼儿园 | 贮槽 | 不锈钢 | 1 | 个 | 110 | 110 |  |
| 谷山庭苑幼儿园 | 卫生箱 | 高250×长330 | 1 | 个 | 120 | 120 |  |
| 谷山庭苑幼儿园 | 辨色图谱 | 本 | 1 | 本 | 50 | 50 |  |
| 奥克斯缔壹城幼儿园 | 文件柜 | 1800×850×390mm | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 奥克斯缔壹城幼儿园 | 综合急救箱 | 25×18×16cm | 1 | 个 | 650 | 650 |  |
| 奥克斯缔壹城幼儿园 | 带盖方盘 | 230×150MM | 1 | 个 | 60 | 60 |  |
| 奥克斯缔壹城幼儿园 | 高压消毒锅 | 18L（手提电热式） | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 奥克斯缔壹城幼儿园 | 医用剪刀 | 12种（10㎝-20㎝） | 1 | 套 | 450 | 450 |  |
| 奥克斯缔壹城幼儿园 | 额镜 |  | 1 | 个 | 58 | 58 |  |
| 奥克斯缔壹城幼儿园 | 血压计 | 水银 | 1 | 个 | 150 | 150 |  |
| 奥克斯缔壹城幼儿园 | 听诊器 |  | 1 | 支 | 32 | 32 |  |
| 奥克斯缔壹城幼儿园 | 串镜片 |  | 1 | 盒 | 340 | 340 |  |
| 奥克斯缔壹城幼儿园 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 1 | 个 | 80 | 80 |  |
| 奥克斯缔壹城幼儿园 | 贮槽 | 不锈钢 | 1 | 个 | 110 | 110 |  |
| 奥克斯缔壹城幼儿园 | 卫生箱 | 高250×长330 | 1 | 个 | 120 | 120 |  |
| 奥克斯缔壹城幼儿园 | 辨色图谱 | 本 | 1 | 本 | 50 | 50 |  |
| 塘峡小学 | 检查床 | 1800mm\*600mm\*670mm | 1 | 张 | 550 | 550 |  |
| 塘峡小学 | 药品柜 | 1800×850×500mm | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 塘峡小学 | 身高体重计 | 机械式 | 1 | 台 | 420 | 420 |  |
| 塘峡小学 | 紫外线灯 | 移动式 | 1 | 台 | 350 | 350 |  |
| 塘峡小学 | 综合急救箱 | 25×18×16cm | 1 | 个 | 650 | 650 |  |
| 塘峡小学 | 器械缸 | 直径90MM×高100MM | 1 | 个 | 30 | 30 |  |
| 塘峡小学 | 方盘 | 310×240MM | 1 | 个 | 40 | 40 |  |
| 塘峡小学 | 带盖方盘 | 230×150MM | 1 | 个 | 60 | 60 |  |
| 塘峡小学 | 高压消毒锅 | 18L（手提电热式） | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 莲花镇双石小学 | 文件柜 | 1800×850×390mm | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 莲花镇双石小学 | 综合急救箱 | 25×18×16cm | 1 | 个 | 650 | 650 |  |
| 莲花镇双石小学 | 带盖方盘 | 230×150MM | 1 | 个 | 60 | 60 |  |
| 莲花镇双石小学 | 高压消毒锅 | 18L（手提电热式） | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 莲花镇双石小学 | 医用剪刀 | 12种（10㎝-20㎝） | 1 | 套 | 450 | 450 |  |
| 莲花镇双石小学 | 额镜 |  | 1 | 个 | 58 | 58 |  |
| 莲花镇双石小学 | 血压计 | 水银 | 1 | 个 | 150 | 150 |  |
| 莲花镇双石小学 | 听诊器 |  | 1 | 支 | 32 | 32 |  |
| 莲花镇双石小学 | 串镜片 |  | 1 | 盒 | 340 | 340 |  |
| 莲花镇双石小学 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 1 | 个 | 80 | 80 |  |
| 莲花镇双石小学 | 贮槽 | 不锈钢 | 1 | 个 | 110 | 110 |  |
| 莲花镇双石小学 | 卫生箱 | 高250×长330 | 1 | 个 | 120 | 120 |  |
| 莲花镇双石小学 | 辨色图谱 | 本 | 1 | 本 | 50 | 50 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 检查床 | 1800mm\*600mm\*670mm | 1 | 张 | 550 | 550 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 药品柜 | 1800×850×500mm | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 身高体重计 | 机械式 | 1 | 台 | 420 | 420 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 医用冷藏柜 |  | 1 | 台 | 2000 | 2000 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 紫外线灯 | 移动式 | 1 | 台 | 350 | 350 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 落地蛇形灯 | 不锈钢 | 1 | 台 | 220 | 220 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 氧气瓶（带表） | 10L（带表） | 1 | 个 | 880 | 880 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 理疗设备 | 立式（红外线） | 1 | 台 | 850 | 850 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 小型快速血糖测量仪 |  | 1 | 台 | 850 | 850 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 综合急救箱 | 25×18×16cm | 1 | 个 | 650 | 650 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 器械缸 | 直径90MM×高100MM | 1 | 个 | 30 | 30 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 方盘 | 310×240MM | 1 | 个 | 40 | 40 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 带盖方盘 | 230×150MM | 1 | 个 | 60 | 60 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 高压消毒锅 | 18L（手提电热式） | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 医用镊子 | 12.5寸-25寸 | 1 | 套 | 80 | 80 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 医用剪刀 | 12种（10㎝-20㎝） | 1 | 套 | 450 | 450 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 额镜 |  | 1 | 个 | 58 | 58 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 血压计 | 水银 | 1 | 个 | 150 | 150 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 叩诊锤 | 不锈钢 | 1 | 个 | 40 | 40 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 串镜片 |  | 1 | 盒 | 340 | 340 |  |
| （岳麓区第五小学）莲花中心小学 | 胸围尺 | 软皮尺 | 1 | 个 | 4 | 4 |  |
| 含浦中学 | 身高体重计 | 机械式 | 1 | 台 | 420 | 420 |  |
| 含浦中学 | 综合急救箱 | 25×18×16cm | 1 | 个 | 650 | 650 |  |
| 含浦中学 | 卫生箱 | 高250×长330 | 1 | 个 | 120 | 120 |  |
| 博才中学（大学城） | 医用中号冰箱 |  | 1 | 个 | 2000 | 2000 |  |
| 博才中学（大学城） | 留观床 | 199×90×40mm | 1 | 个 | 1000 | 1000 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 带盖方盘 | 230×150MM | 1 | 个 | 60 | 60 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 高压消毒锅 | 18L（手提电热式） | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 医用镊子 | 12.5寸-25寸 | 1 | 套 | 80 | 80 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 医用剪刀 | 12种（10㎝-20㎝） | 1 | 套 | 450 | 450 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 额镜 |  | 1 | 个 | 58 | 58 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 血压计 | 水银 | 1 | 个 | 150 | 150 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 听诊器 |  | 1 | 支 | 32 | 32 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 叩诊锤 | 不锈钢 | 1 | 个 | 40 | 40 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 串镜片 |  | 2 | 盒 | 340 | 680 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 音叉 | 钢质 | 1 | 个 | 150 | 150 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 酒精灯 | 200㎜ | 1 | 个 | 12 | 12 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 冲眼壶 | 不锈钢 | 1 | 个 | 80 | 80 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 异物针 | 不锈钢 | 1 | 套 | 60 | 60 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 卫生箱 | 高250×长330 | 1 | 个 | 120 | 120 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 胸围尺 | 软皮尺 | 2 | 条 | 3 | 6 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 测径规 | 钢质 | 1 | 个 | 85 | 85 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 对数灯光视力表 | 2.5m | 1 | 个 | 480 | 480 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 辨色图谱 | 本 | 2 | 本 | 50 | 100 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 教学卫生测量尺 | 木质 | 1 | 根 | 28 | 28 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 放大镜 | 10倍 | 1 | 个 | 18 | 18 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 担架 | 小型折叠式 | 1 | 副 | 320 | 320 |  |
| 雨敞坪镇中心小学 | 口镜 | 27平光/放大 | 2 | 支 | 20 | 40 |  |
| 第九幼儿园 | 检查床 | 1800mm\*600mm\*670mm | 1 | 张 | 550 | 550 |  |
| 第九幼儿园 | 药品柜 | 1800×850×500mm | 1 | 个 | 950 | 950 |  |
| 第九幼儿园 | 身高体重计 | 机械式 | 1 | 台 | 420 | 420 |  |
| 第九幼儿园 | 紫外线灯 | 移动式 | 1 | 台 | 350 | 350 |  |
| 第九幼儿园 | 综合急救箱 | 25×18×16cm | 1 | 个 | 650 | 650 |  |
| 第九幼儿园 | 医用剪刀 | 12种（10㎝-20㎝） | 1 | 套 | 450 | 450 |  |
| 第九幼儿园 | 酒精灯 | 200㎜ | 1 | 个 | 12 | 12 |  |
| 第九幼儿园 | 卫生箱 | 高250×长330 | 1 | 个 | 120 | 120 |  |
| 第九幼儿园 | 对数灯光视力表 | 2.5m | 1 | 个 | 480 | 480 |  |
| 第九幼儿园 | 放大镜 | 10倍 | 1 | 个 | 18 | 18 |  |

注：

1. 本项目总价及单价均不得超过，否则，是视为无效投标。

五、 供货范围：

1、产品正常使用时所需的附件、工具等；

2、中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等；

3、中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格；

4、中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

六、 质量保证：

1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2、项目整体质保期二年，质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。

3、质保期从验收合格后开始计算。

七、 验收标准和方法：

1、根据长沙市财政局和长沙市审计局《关于进一步规范政府采购项目履约验收工作管理的通知》（长财采购[2016]6号）的规定，本项目采用简易验收流程进行验收。项目验收另有国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3、项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

八、 安装调试及技术服务要求：

1、设备安装调试要求

（1）中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

（2）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

2、技术支持要求

（1）提供7×24小时的技术咨询服务；

（2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3、人员培训要求

中标人应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。

九、 售后服务要求：

1、设备维护措施要求提交以下内容：

1.1定期维护计划；

1.2对采购人不定期维护要求的响应措施；

1.3对用户修改设计要求的响应措施。

2、故障响应时间

2.1提供7×24小时的故障服务受理；

2.2对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援；

2.3备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

3、维修与备品备件服务

3.1产品应是原装正品，符合国家质量检测标准。

3.2项目整体质保二年（有具体要求的产品按国家相关要求执行）。质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有货物维护等要求免费上门服务。

3.3质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；

3.4质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

1. 技术服务信息（要求提供在采购人当地设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）

十、付款方式：

1、 结算方法

1.1、付款人：长沙市岳麓区教育局。

1.2、付款方式：国库集中支付。

1.3、付款条件：货到安装调试验收合格后支付合同金额的95%，正常使用一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）再支付合同金额的5%。

2、 交货时间及地址

2.1、时间：签订合同后10个工作日内完成交付。

2.2、地点：长沙市岳麓区教育局指定地点。

十一、其他要求及说明：

1、本项目采用费用包干方式建设，投标人可在投标前实地勘查现场，并根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、 投标人在投标前，自行查勘现场，查勘现场有关费用自理，查勘期间发生的意外自负。

3、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明。